## Umrechnungshilfe
Umrechnungshilfe, gültig für Brennstoffeinkäufe ab 1.1.2023
Auf dem Formular 47.50 "Gesuch um Rückerstattung der CO2-Abgaben an befreite Unternehmen" sind die Mengen der eingekauften Brenstoffe in Litern bzw. Kilogramm aufzuführen. Diese Einheiten entsprechen den Brennstoffmengen im Anhang zur CO2-Verordnung. Wenn auf Ihrer Rechnung eine andere Einheit des gekauften Brennstoffs angegeben ist, können Sie mit dieser Umrechnungshilfe die entsprechenden Brennstoffmengen in Liter bzw. Kilogramm umrechnen.
Eingabemaske für die Umrechnung der Brennstoffmengen in Kilogramm oder Liter (gemäss Anhang CO2-Verordnung)
Für die Umrechnung der Brennstoffeinkäufe in Liter oder Kilogramm müssen Sie die Menge des gekauften Brennstoffes und die Einheit der Menge kennen. Zum Beispiel steht auf der Rechnung Heizöl extraleicht 15.68 MWh. Geben Sie diese Menge in der Eingabemaske bei "Heizöl extraleicht" im Feld mit der Einheit "MWh" ein. In der Ergebnismaske erscheint nun das Ergebnis der Umrechnung. Die 15.68 MWh würden 1'568 Liter Heizöl extraleicht entsprechen. Bitte nur eine Einheit pro Brennstoffart eingeben (nur eine gelbe Zelle pro Brennstoffart ausfüllen!)
| Eingabe (kg oder MWh) |  |  |  | Ergebnis [l]
|  | [kg] | [MWh] |  | [l] | CHECK
Brennstoffart
| Heizöl extraleicht |  |  |  |  | OK
| Propan verflüssigt |  |  |  |  | OK
| Butan verflüssigt |  |  |  |  | OK
Verwendete Umrechnungsdaten
| Eingabe (l, Nm3 oder MWh) |  |  |  | Ergebnis [kg] |  |  | Dichte [kg/l] | Heizwert [MJ/kg] | Heizwert [kWh/kg]
[7 empty] | Heizöl extraleicht | 0.839 | 42.9 | 11.9167
|  | [l] | [Nm3] | [MWh] | [kg] | CHECK | Propan verflüssigt | 0.506 | 46.3 | 12.8611
| Brennstoffart | [5 empty] | Butan verflüssigt | 0.578 | 45.7 | 12.6944
| Heizöl mittel |  |  |  |  | OK | Heizöl mittel | 0.96 | 41.2 | 11.4444
| Heizöl schwer |  |  |  |  | OK | Heizöl schwer | 0.96 | 41.2 | 11.4444
| Erdgas gasförmig (Ho)* |  |  |  |  | OK
| * Ho: oberer Heizwert (Brennwert) | [6 empty] | Dichte[kg/Nm3] | Brennwert [MJ/Nm3] | Brennwert [kWh/Nm3]
[7 empty] | Erdgas gasförmig (Ho)* | 0.777 | 41.31 | 11.475

## Inputs (hidden)
Emissionsfaktoren und Abgabesätze, P.Filliger (19.10.2004) / ergänzt Dichte und Brennwert bei Erdgas aufgrund jährlicher Anpassung (gem. OZD/VSG)
| Dichte [kg/l] | Dichte [kg/Nm3] | Heizwert [MJ/kg] | Heizwert [kWh/kg] | Heizwert [kWh/l] | Heizwert [kWh/m3] | Brennwert [MJ/Nm3] | Brennwert [kWh/Nm3] | Brennwert [kWh/l] | Brennwert [kWh/kg]
|  |  | Hu | Hu | Hu | Hu | Ho | Ho | Ho | Ho
Heizöl extraleicht (EL) | 0.839 | - | 42.9 | 11.9167 | 9.9981 | 9998.0833 |  | -
Propan verflüssigt | 0.506 | - | 46.3 | 12.8611 | 6.5077 | 6507.7222 |  | -
Butan verflüssigt | 0.578 | - | 45.7 | 12.6944 | 7.3374 | 7337.3889 |  | -
Heizöl mittel | 0.96 | - | 41.2 | 11.4444 | 10.9867 | 10986.6667 |  | -
Heizöl schwer | 0.96 | - | 41.2 | 11.4444 | 10.9867 | 10986.6667 |  | -
Erdgas gasförmig | 0.000777 | 0.777 | 47.8 | 13.278 | 0.010317 | 10.317 | 41.31 | 11.475 | 0.011475 | 14.7683
[6 empty] | Hilfsrechnung RIS für Brennwert Ho [MJ/Nm3]: | 41.31
[7 empty] | NEUER Brennwert Ho [kWh/Nm3] | 11.475
Considérer 40.3 MJ/Nm3 = 36.3/0.9
Ho = 40.3
Hu= 0.9*40.3 = 36.3
Inputs |  | kWh | MJ
Berechnung |  | 1 | 3.6
|  | MJ | kWh | MWh
|  | 1 | 0.27778 | 0.00027778
|  | m3 | dm3 | l
|  | 0.001 | 1 | 1
|  | 1 | 1000 | 1000
|  | MJ/kg | GJ/t
|  | 1 | 1
Umrechnungsmethoden
[kWh/kg]*[kg/l]=[kWh/l]
[kWh/l]/[kg/l]=[kWh/kg]
[kWh/m3]/[kg/m3]=[kWh/kg]
[kWh/kg]*[kg/m3]=[kWh/m3]
[kg/l]*1000 = [kg/m3]
[kg/m3]/1000 = [kg/l]
Note on D4: Girardin Pinky: [Kg/Nm3] pour Erdgas gasförmig